## 设备
2024年2月拟采购医疗设备清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求 | 备注
2-1 | 电子注射器 | 1 | 设备 | 1、用途：利用负压在皮肤真皮层注入含有胶原蛋白、玻尿酸等注射品，可促进皮肤细胞再生机能，达到快速保湿补水，重塑紧致、富有弹性的肌肤。2、性能要求参考：（1）注入量预置范围可选择，（2）注入量误差：±5%，（3）采用真空负压、自动传感技术，（4）针头类型可选择，针头长度、操作模式、注射速度可进行调节，（5）简化操作流程，便捷操作。
2-2 | 化学发光/电化学发光分析仪 | 1 | 设备 | 1、用途：用于白介素2、白介素4、白介素6、白介素10、γ干扰素、肿瘤坏死因子α等细胞因子相关项目的检测。2、性能要求参考：（1）化学发光或电化学发光或灵敏度更高的检测方法，（2）全自动检测，检测速度＞60test/小时，（3）精密度＜10%，（4）携带污染率＜20ppm，（5）可与LIS双向对接，自动获取条码信息自动检测；出结果后可自动传输结果。 | 需配套试剂、耗材，耗材资料一并提交。
2-3 | 医用冷藏箱 | 1 | 设备 | 1、用途：用于储存注射类医用耗材。2、性能要求参考：（1）外部尺寸（mm）：650±100x550±100x2000±100，（2）内部尺寸（mm）：600±100×450±100×1300±100，（3）总有效容积（升）：＞300，（4）存储温度（℃）：至少包含2℃～8℃。（4）冰箱门带锁扣或带锁。
2-4 | 多功能治疗车 | 1 | 设备 | 1、用途：用于存放医疗用品，辅助治疗开展。2、性能要求参考：（1）尺寸：（80±5）cm*（45±5）cm*（90±5）cm，（2）两层三抽屉，（3）配带刹车静音轮，（4）配分类脚踏垃圾、杂物篮、写字台。
2-5 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 设备/耗材 | 1、用途：用于DNA或RNA的绝对定量分析，基因表达差异分析，基因分型和蛋白荧光能量共振转移研究。2、性能要求参考：（1）1. 反应体系：1-50µl，（2）控温温度范围：0－100℃，（3）带动态温度梯度功能，（4）每孔可同时检测2个目标因子；并有专门独立的一个FRET通道，（5）线性范围：≥10个数量级。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
2-6 | 恒温摇床 | 1 | 设备 | 1、用途：细菌转染等实验中恒温摇动菌液。2、性能要求参考：（1）宽度≤60cm，长度40-80cm，高度40-80cm，（2）温度可调节范围至少包括30-50℃，（3）转速最大范围至少包括0-300rpm，（4）数显屏幕显示，便于操作。

## 耗材
2024年2月拟采购医用耗材、试剂清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求 | 备注
2-1 | 一次性使用消融电极 | 双极枪状 | 把 | 1.用于各种微创手术术中止血和凝固；2.一次性无菌通用耗材；3.电极镊采用防粘连涂层且镊体纤细，能精准操作；4.可适用于目前科室现有高频电刀主机。 | 能配套现有设备
2-2 | 医用护理包 | 各类 | 套 | 用于临床治疗项目化学换肤术后的日常护理
2-3 | 细胞因子检测联合试剂盒 | 各类 | 盒 | 可用于IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IFN-γ、TNF-α等（包含但不仅限于）细胞因子项目检测，新申请化学发光/电化学发光分析仪配套试剂耗材。 | 设备配套耗材
2-4 | 化学发光/电化学发光分析仪辅助试剂耗材 | 各类 | 个 | 用于细胞因子项目检测，新申请化学发光/电化学发光分析仪配套试剂耗材，包括不限于底物液、清洗液、测量反应杯等。 | 设备配套耗材